## Naslov
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
Građevina: | TEHNIČKI FAKULTET RIJEKA - UNUTRAŠNJE UREĐENJE, REKONSTRUKCIJA UREDSKIH PROSTORA
Naručitelj: | Sveučilište u Rijeci TEHNIČKI FAKULTET
Vukovarska ul. 58
51000 Rijeka
OIB:46319717480
Lokacija: | Vukovarska ul. 58
51000 Rijeka
Ponuditelj:
Datum i mjesto izrade

## GRAĐEVINSKI
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | UKLANJANJE POSTOJEĆIH PODNIH I ZIDNIH OBLOGA
Uklanjanje postojećih podnih obloga . Obračun po m2 izvedene stavke.
| Linoleum, pvc ili parket | m2 | 334.93 |  | 0
1.2. | UKLANJANJE BOJE ZIDOVA I STROPOVA
Uklanjanje postojeće boje sa zidova i stropova struganjem i brušenjem. Obračun po m2 izvedene stavke.
|  | m2 | 1129 |  | 0
1.3. | DEMONTAŽA VRATA I PROZORA
Uklanjanje unutarnjih sobnih vrata i PROZORA
| unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
| prozori 55x55cm | kom | 3 |  | 0
1.4. | GRUBO ČIŠĆENJE U TOKU IZVOĐENJA RADOVA
Višekratno čišćenje prostora tijekom izvođenja radova.
|  | m2 | 473 |  | 0
1.5. | ODVOZ
Utovar i odvoz materijala na deponij
|  | kom | 5 |  | 0
1.6. | ULAZNA VRATA
Zidarska prilagodba otvora vrata za ugradnju ulaznih vrata (nadvoj)
|  | kpl | 1 |  | 0
1.7. | IZRAVNAVANJE PODNIH POVRŠINA
Izravnavanje podova nivelir masom u debljini 3-5 mm
|  | m2 | 408 |  | 0
1.8. | PROBOJ OTVORA ZA VRATA
Izrezivanje proboja za vrata dimenzije 140x220cm
| debljina zida 70cm | kpl | 1 |  | 0
1.9. | VRATA-NOVA
Dobava i ugradnja punih zaokretnih dvokrilnih vrata. Stavka uključuje kvaku i bravu s ključem. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad te se izvodi do pune funkcionalnosti. ).
| unutarnja: dim 140x202 cm - dvokrilna zaokretna | kom | 1 |  | 0
1.10. | PROZORI
Izrada, dostava i montaža PVC prozora sa zaokretno-otklopnim krilom. Tip kao Schüco CT 70 AS ili jednakovrijedni. Prozor je izrađen od profila sa prekidom termičkog mosta. U cijenu je uključen sav potreban okov za otvaranje krila, vezna sredstva i pokretne letve. U cijenu treba uračunati dobavu i postavu dvoslojnog "Izo stakla" Koeficijenta Uw= 1,40.
| P1- Dimenzija prozora: 45X50 jednokrilni s ventusom | kom | 3 |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0

## LIČILAČKI
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
2. | LIČILAČKI RADOVI
2.1. | GLETANJE POSTOJEĆIH ZIDOVA I STROPOVA
Dobava materijala i gletanje postojećih žbukanih i rabiciranih zidova. Tankoslojna obrada gletanjem, u dva sloja sa brušenjem i impregniranjem
|  | m2 | 1129 |  | 0
2.2. | LIČENJE UNUTARNJIH ZIDOVA I STROPOVA
Dobava materijala i izvedba ličenja unutrašnjih zidova građevine s nanošenjem premaza bijelom bojom.
|  | m2 | 1129 |  | 0
| LIČILAČKI RADOVI UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI (bez PDV-a) | 0
2 | LIČILAČKI RADOVI (bez PDV-a) | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI (bez PDV-a) | 0
| PDV | 0
| SVEUKUPNO | 0